BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI (ANKASTRE) ŞARTNAMESİ TASLAĞI

TELKODER GÖRÜŞLERİ

15.08.2013

| Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme |
| --- |
| Taslak şartname incelendiğinde, oldukça yerinde ve yapılması gereken konuların ele alındığını ve birçok olumlu maddenin bulunduğunu görmekteyiz. Taslağın amacına daha etkin bir biçimde hizmet edebilmesini teminen genel görüşlerimize aşağıda yer verilmektedir; Genel anlamda taslaktaki ifadelerin daha somut hale getirilmesi gerekmektedir. Bu ifadelere maddelere ilişkin görüşlerimizde yer verilmiştir. Bunun dışında aşağıdaki konularda da netlik sağlanmalıdır; Adı geçen şartname kimin tarafından uygulanacaktır (örneğin bina yapıcısı) Şartnamenin uygulanıp uygulanmadığı nasıl kontrol edilecektir. Tesisat şartnameye uygun değilse nasıl bir yol izlenecektir. Proje kim tarafından onaylanacaktır. Taslakta tüm işletmecilerin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunun vurgulanması yerinde olacaktır. Taslakta haberleşmenin bir anayasal hak ve kamu hizmeti olduğu belirtilerek bina idarecilerinin keyfi veya çıkarlarına yönelik olarak bina içinde bulunan tüketiciler aleyhine olacak şartlar tasarlayarak işletmecilerden bunlara uymalarını talep etmelerine mani olunmalıdır. |
| Taslak Maddesi | Görüş ve Değerlendirme | Teklif |
| 5. SİSTEM ODASI | Tablo-1 incelendiğinde; binadaki kat sayısı ile ilgili bir sınır bulunmamakla birlikte, sistem odasının mecburi olması için binadaki toplam daire sayısın 9 ve üzeri olması gerekiyor. Bu durumda, daire sayısı 9 iken sistem odası mecburi tutulmuştur. Oysa yandaki maddeden daire sayısı 9 iken tercihe bağlı olduğu anlaşılıyor. Dolayısı ile, tablo ve madde arasında çelişki bulunmaktadır. Tabloyu esas alarak, maddenin yandaki şekilde değiştirilmesi yerinde olacaktır. | 5. SİSTEM ODASI 5.4 Üç veya daha az katlı binalarda daire sayısı 9’dan 8’den fazla değilse sistem odası tercihe bağlıdır. Sistem odası bulunmayan binalarda bina ana giriş terminal kutusu bulunmalıdır. |
| 6. BİNA ANA HAT TESİSATI | Yanda yer alan madde, üç veya daha az katlı binalarda 9 daireden az daire bulunduran (1-8) binalara ilişkin olup, bu grup dışında kalan binalarda (örn; 5 katlı veya iki katlı 8 daire bulunan binalarda) nasıl bir yöntem izleneceği belli değildir. Madde kapsamı dışında kalan bu gibi binalarda da nasıl bir prosedür olacağı açıkça yer almalıdır. | 6. BİNA ANA HAT TESİSATI 6.3 Üç kat ve daha az katlı 9 daireden az daire bulunduran binalarda dikey şaft yerine en az 2*100 mm çapında boru dikey olarak tesis edilebilecektir. |
| 6. BİNA ANA HAT TESİSATI | Yandaki maddede belirtilen “ana terminal bloğu” ile “daire içerisindeki zayıf akım panosuna” kadar olan kablo şartnameye uygun olarak bina sahibi tarafından çekilmelidir. Ancak işletmeciye kendi hizmeti için gerektiği takdirde özel kablosunu çekme imkânı tanınmalıdır. Bu yöntem tesisatın tek elden standart bir şekilde düşük bir maliyetle yapılmasını ve hizmetin çok kısa sürede verilmesini sağlayacaktır. Zira, perakende genişbant hizmeti için her işletmecinin her daireye hat çekmesi hem çok pahalı hem de çok zaman alacak bir iştir ve tüketici memnuniyetini sağlamak mümkün olamayacaktır. Ayrıca, her işletmecinin her daireye hat çekmesi durumunda, işletmeci değişikliğinde, ilgili işletmecinin hattını sökmesi ve yeni işletmecinin yeni hat çekmesi gerekecektir. Bu durum ciddi boyutta karmaşıklık yaratacaktır. Yukarıda yer alan görüşlerimiz doğrultusunda madde yandaki şekilde değiştirilmelidir. | 6. BİNA ANA HAT TESİSATI 6.5 İşletmeciler hizmet vermek istediklerinde ana terminal bloğundan daire içerisindeki zayıf akım panosuna kadar ihtiyaç duydukları kabloyu kendileri tesis edecektir. 6.5 Ana terminal bloğu ile daire içerisindeki zayıf akım panosuna kadar olan kablolama bina sahibi tarafından tesis edilecektir. İşletmeci, gerektiği takdirde, kendi özel hizmetleri için kablo tesis etme hakkına sahiptir. |
| 7. TERMİNAL KUTULARI 7.1 Bina Ana Giriş Terminal Kutuları | Yandaki maddede yer alan “...yeterli korumayı sağlayabilecek..” ifadesi somut olmayan ve ölçülmesi de mümkün olmayan bir şart olarak görülmektedir. İfadenin somut ve net hale getirilmesi yerinde olacaktır. Yukarıdaki görüşlerimize uygun olarak maddenin değiştirilmesini talep etmekteyiz. | 7. TERMİNAL KUTULARI 7.1 Bina Ana Giriş Terminal Kutuları 7.1.1 Bina ana giriş terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalı ve üç bölüm halinde üç farklı kilit sistemine sahip olmalıdır. |
| 7. TERMİNAL KUTULARI 7.2 Kat ve Ara Terminal Kutuları | Yandaki maddede yer alan “....blokları ihtiyaca göre...' ifadesi net değildir. İhtiyacın hangi yönteme göre ve kim tarafından tespit edileceği açık değildir. Yukarıdaki görüşlerimiz doğrultusunda maddede ilgili değişikliklerin yapılmasını talep etmekteyiz. | 7. TERMİNAL KUTULARI 7.2 Kat ve Ara Terminal Kutuları 7.2.1 Dikey şaft bulundurmayan binalarda kat ve ara terminal blokları ihtiyaca göre koyulacaktır. |
| 7. TERMİNAL KUTULARI 7.2 Kat ve Ara Terminal Kutuları | Yandaki maddede geçen “... gerekli görülen katlara...” ifadesi net değildir. Gerekli görülen katların hangi yönteme göre ve kim tarafından tespit edileceği açık değildir. Yukarıdaki görüşlerimiz doğrultusunda maddede ilgili değişikliklerin yapılmasını talep etmekteyiz. | 7. TERMİNAL KUTULARI 7.2 Kat ve Ara Terminal Kutuları 7.2.2 Dikey şaft bulunduran binalarda kat ve ara terminal kutuları gerekli görülen katlara konulacak olup, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılacaktır. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun irtibatı karşılayacak terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal blokları kutu içine yerleştirilecektir. |
| 14. PROJE DOSYASININ İÇİNDE BULUNACAK DOKÜMANLAR | Yandaki maddede projelerin nereye verileceği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Netliğin sağlanmasına yönelik olarak projelerin kime verilmesi gerektiği maddeye eklenmelidir. | 14. PROJE DOSYASININ İÇİNDE BULUNACAK DOKÜMANLAR 14.5 Projeler üç takım halinde verilecektir. |