ÇALIŞMA GURUBU RAPORU 21.01.2008

Konu: YAPA, ORTAK YERLEŞİM VE TESİS PAYLAŞIMI

Çalışma Gurubu Üyeleri:

- Telkoder – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

- Netone Telekom A.Ş.

- Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.

- Global İletişim Hizmetleri A.Ş.

- Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

- Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

- Doğan İletişim Elektronik Servis Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.

Pazara erişim açısından bakıldığında YAPA pazara yeni giriş yapan için hat üzerinde en fazla kontrol veren modellerden biridir. Pazara giriş yapan işletmeci YAPA yöntemini kullanarak verdiği hizmetlerin kapsamını, derinliğini ve büyük ölçüde kalitesini kontrol edebilmektedir. Piyasada rekabet ortamının tam olarak sağlanabilmesi için bu tür faktörler üzerinde kontrol sahibi olan işletmecilerin gerçek anlamda rekabet edebilme şansları olacaktır.

Dolayısıyla ilk aşamada YAPA konusunda yaşanan en önemli sorunlardan biri uygulanma sorunudur.

Yerleşik işletmecinin YAPA gibi modellerin kullanımı ile tam rekabet ortamına geçişi tercih etmemesi doğal karşılanabilir. Nitekim AB’deki uygulamaya bakıldığında, aynen Türkiye’de de olduğu gibi,  yerleşik işletmecinin 3D (Denial, Detail, Delay – İnkar, Detay, Geciktirme) stratejisini kullanarak pazara girişi ve rekabet ortamının oluşmasını engellemek istediği görülmektedir.

Ancak Türkiye’yi AB’den ayıran önemli farklardan biri AB’de bir çok erişim modelinin aynı anda kullanılması ile işletmecilerin önünde alternatifler bulunması; bazı erişim modellerinde sorun olsa bile işletmecilerin alternatif erişim modellerini kullanarak pazara girebilmeleridir. Türkiye’de en fazla kullanılan modeller toptan ve veri akışı modelleridir. Bu modellerde işletmeciler hat üzerinde hizmet farklılığı konusunda rekabet edememektedir. Fiyat konusunda yerleşik işletmeciğe bağlı hareket etmek zorunda olan işletmecilerin, fiyat sıkıştırması ve/veya zaman faktörü gibi silahlar kullanılarak etkin rekabet etme imkanları sınırlandırılmaktadır.

YAPA konusunda yaşanan diğer önemli bir sorunda uygulanan tarife seviyeleridir. Tariflerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için, ilgili mevzuatta öngörülen maliyet esaslılık ve pazara girişte anlam ifade edecek tarife seviyelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

YAPA modeli kullanılırken bazı durumlarda ortak yerleşim yapılması ve ortak yerleşimde de teknik sorunlar yaşanması işin doğası gereğidir. Ancak bu soruların da etkin bir şekilde çözümlenebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Örneğin bazı AB ülkeleri (örneğin Almanya) özellikle YAPA modelinde yaşanabilecek sorunların zamanında çözümlenmesi için bir “Task Force” (Görev Gücü) oluşturmuşlardır. Bu birimin amacı YAPA ile ilgili yaşanabilecek teknik sorunları kısa sürede, gerekirse hakemlik yaparak çözmesidir. Bu sayede konu hakkında yetkili ve ilgili bir birim zamanında pratik çözümler oluşturarak pazara girişi kolaylaştırmaktadır.

YAPA ile ilgili yaşanan diğer bir sorunda taleplerin değerlendirilmesidir. Telekomünikasyon gibi hızlı değişen sektörlerde pazara girişte en önemli faktörlerden biri de zamanında yapılan girişimlerdir. Taleplerin zamanında değerlendirilmemesi sonucunda işletmeciler pazara girişte ciddi sıkıntılar yaşayabileceklerdir.

YAPA gibi rekabet ortamının sağlanmasında önemli rol oynayabilecek erişim modellerinde uygulamanın önemi unutulmamalıdır. AB’nin bazı ülkelerinde uygulamanın etkin bir şekilde sağlanabilmesi için YAPA’nın işletilmesindeki “ana performans kriterleri” gözlemlenmektedir:

  - Ağ erişiminde talebe yanıt verilen süreler

  - Ağ erişim talebinin kalitesi

  - Kabul sürecinin kalitesi

  - İfa süresi

  - İfanın doğruluğu

  - Hataların düzeltilmesi

  - Zamanında tahmin yapılması

  - Tahminlerin kalitesi

Bu performans kriterlerinin yakından takip edilmesi ile hem sorunların zamanında çözümlenmesi hem de pazara girişin vakit kaybetmeden yapılması sağlanmaktadır. Benzer bir sistem ülkemizde de uygulamaya konabilir.

Yapa, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı konularında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda sunulmuştur.

- Santral Açılış Hızı ve Uygulamada karşılaşılan Sorunlar:

Santrallerin YAPA’ya açılma hızları çok yavaştır. Mevcut durumda her üç ayda bir bir önceki dönemde erişime açılan santral sahası sayısının iki adet artırılması suretiyle YAPA’ya açılması planlanan 249 santral ancak 22.05.2010 tarihinde erişime açılmış olacaktır. Söz konusu 249 santralin daha hızlı bir şekilde YAPA’ya açılması sağlanmalı (3 aylık dönemler kısaltılmalı ya da dönem başına açılacak santral sayısında ciddi artışlara gidilmeli) ve bu şekilde işletmecilerin önü açılmalıdır.

| YAPA'ya Açılan Toplam Santral Sayısı | Dönem Başına Açılan/Açılacak Santral Sayısı | Tarihler |
| --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 22.02.2007 |
| 8 | 7 | 22.05.2007 |
| 15 | 9 | 22.08.2007 |
| 24 | 11 | 23.11.2007 |
| 35 | 13 | 22.02.2008 |
| 48 | 15 | 22.05.2008 |
| 63 | 17 | 22.08.2008 |
| 80 | 19 | 23.11.2008 |
| 99 | 21 | 22.02.2009 |
| 120 | 23 | 22.05.2009 |
| 143 | 25 | 22.08.2009 |
| 168 | 27 | 23.11.2009 |
| 195 | 29 | 22.02.2010 |
| 224 | 31 | 22.05.2010 |
| 255 |  |  |

Ayrıca, Telekomünikasyon Kurumu tarafından ilan edilen Paylaşıma açılacak santraller listesi ile TTAŞ’nin uygulaması arasında farklılıklar bulunmaktadır. Tespit edilen farklılıklar aşağıdaki gibidir;

a.  Santraller TK tarafından ilan edilen santral sıralamasına (Bknz. Ek-2 ve Ek-1) uyumlu şekilde paylaşıma açılmamaktadır,

b.  Istanbul And.Yakası Ümraniye bir bütün olarak tek bir kerede açılması gereken bir santral olarak tanımlanmştır. Oysa sadece Ümraniye-2 (aynı durum Beyoğlu ve Ataşehir için de geçerli) adı altında paylaşıma açılmıştır. Bu uygulama  ile, TK’nın kararına aykırı olarak yeni bölümlenmeler yaratılmaktadır,

c.  TTAŞ tarafından İzmir’de paylaşıma açılan Hatay santrali TK tarafından ilan edilen listede 179. sırada yer almaktadır. TK tarafından 179. sırada paylaşıma açılacağı belirtilen Hatay santralinin Hatay-2 (ÇT1) Hatay-2 (ÇT2) adı altında 2 santrale ayrılarak 5. ve 24. sırada açılması İşletmecilerin geleceğe yönelik plan ve programlarını aksatmıştır.

d.  Gayrettepe Istanbul-7, Etiler Istanbul-5, Kadıköy S-3 santralleri üzerlerinde abone barındırmayan arabağlantı-toll santrallerdir. YAPA kapsamında ele alınması mümkün olmayan bu santraller paylaşıma açıldı diyerek yükümlülüklerin yerine getirildiğini söylemek mümkün olamaz.

Yukarıda bahsedilenlere kalıcı çözüm getirilmesini teminen, aynı santral adresinde kurulu tüm santral çatıların aynı zamanda paylaşıma açılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek üzere, 9 Nisan 2007’de yayınlanmış olan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Kapsamında Erişime Açılacak Santrallerin Listesi’nin konsolide edilmesi ve santrallerin açılış hızını düzenleyen, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Erişim Teklifinin 9 numaralı ekinde yer verilen usulün gözden geçirilerek santral açılış hızının arttırılması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan tüm konular TTAŞ’ye bildirilmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme sağlanamamıştır. İlk santral yaklaşık 1 yıl önce paylaşıma açılmış olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir ortak yerleşim ve abone kaydı oluşmamış olması ve YAPA’nın kağıt üzerinde kalmış olması da dikkat çekicidir.

Yukarıda sayılan problemler İşletmecilere katlanılması mümkün olmayan idari, mali ve teknik zorluklar yaratmakta ve rekabeti zorlaştırarak oluşmasını engellemektedir, bu konuların Kurum tarafından ivedilikle ele alınmasını talep ediyoruz.

| EK-1 Yerel Ağa Erişim Kapsamında Hizmete Açılan Santraller |
| --- |
| TK’ca yayınlan YAPA Santral Listesindeki Yeri | Açılış Sıra No | İli | Santral Adı | TT Bina ADRESi | Havalandırma/ Soğutma |
| İLK 3 | 1 | Ankara | Ulus-1 | Alsancak Sokak B-Blok Ulus/Ankara | Yok |
| İLK 3 | 2 | İzmir | Alsancak-ÇT2 | 1392 SOKAK NO 6 ALSANCAK/KONAK | Yok |
| İLK 3 | 3 | İstanbul Avp.Yakası | Beyoğlu-A | Boğazkesen Cd. Babaocağı Sk. No:6 BEYOĞLU | Yok |
| 34 | 4 | Ankara | Çankaya-1 | Sedat Simavi Sok.No:36 Çankaya/Ankara | Yok |
| 179 | 5 | İzmir | Hatay-2 (ÇT1) | 174 SOKAK NO 27-29 HATAY /KONAK | Var |
| 179 | 24 | İzmir | Hatay-2 (ÇT2) | 174 SOKAK NO 27-29 HATAY /KONAK | Var |
| 3 | 6 | İstanbul Avp.Yakası | Gayrettepe-C | Vefa Bayırı sok.No:2 Gayrettepe | Yok |
| 16 | 16 | İstanbul Avp.Yakası | İstanbul-7 | Vefa Bayırı sok.No:2 Gayrettepe | Yok |
| 19 | 17 | İstanbul Avp.Yakası | GAYRETTEPE-D | Vefa Bayırı sok.No:2 Gayrettepe | Yok |
| 5 | 7 | İstanbul And.Yakası | Erenköy-C | Ömerpaşa sokak No.2 Caddebostan / Kadıköy | Yok |
| 13 | 14 | İstanbul And.Yakası | Erenköy-D | Ömerpaşa sokak No.2 Caddebostan / Kadıköy | Yok |
| 22 | 23 | İstanbul And.Yakası | ERENKÖY-B | Ömerpaşa sokak No.2 Caddebostan / Kadıköy | Yok |
| 11 | 8 | İstanbul And.Yakası | Kadıköy-C | Çilek sok.No:10 Kadıköy/İstanbul | Yok |
| 25 | 20 | İstanbul And.Yakası | S3 | Çilek sok.No:10 Kadıköy/İstanbul | Yok |
| 18 | 22 | İstanbul And.Yakası | KADIKÖY-D | Çilek sok.No:10 Kadıköy/İstanbul | Yok |
| 2 | 9 | İstanbul Avp.Yakası | Şişli-A | Teyyareci Fehmi Sokak No:52 Şişli İstanbul | Var |
| 10 | 10 | İstanbul Avp.Yakası | Şişli-B | Teyyareci Fehmi Sokak No:52 Şişli İstanbul | Var |
| 9 | 11 | İstanbul Avp.Yakası | Şişli-C | Teyyareci Fehmi Sokak No:52 Şişli İstanbul | Var |
| 6 | 12 | İstanbul Avp.Yakası | Levent-A | Akçam Cad.Meltem Sok. No:2 LEVENT | Yok |
| 7 | 13 | İstanbul Avp.Yakası | Levent-C | Akçam Cad.Meltem Sok. No:2 LEVENT | Yok |
| 12 | 15 | İstanbul And.Yakası | Ataşehir-1 | Turgut Özal Bulvarı TT Binası Ataşehir / Kadıköy | Yok |
| 21 | 18 | İstanbul Avp.Yakası | istanbul-5 | Zeytinoğlu cad.Cebeci sok.No:2 | Yok |
| 24 | 19 | İstanbul Avp.Yakası | BAKIRKÖY-C | İncirli Cad no:40 Bakırköy | Yok |
| 17 | 21 | İstanbul And.Yakası | ÜMRANİYE-2 | İstiklal Mah. Birlik Cad. No:69 34240 Ümraniye | Yok |

|  | 1. Parti 23.11.2006 |  |  | 2. Parti 22.02.2007 |  | 3. Parti 22.05.2007 |  | 4. Parti 22.08.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | EK-2 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Yerel Ağa Erişim Teklifinin 9 numaralı ekinde yer verilen usule göre erişime açılacak santrallerin sıralı listenin ilk 21 Santral |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ LEVENT-A |  |  |
|  |  | 2 İST.AVR.YAK. ŞİŞLİ ŞİŞLİ - A |  |  |
|  |  | 3 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ GAYRETTEPE-C |  |
|  |  | 4 İST.AND.YAK. ÜSKÜDAR ACIBADEM |  |  |
|  |  | 5 İST.AND.YAK. KADIKÖY ERENKÖY-C |  |  |
|  |  | 6 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ BESIKTAS-A |  |
|  |  | 7 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ LEVENT-C |  |  |
|  |  | 8 İST.AND.YAK. KADIKÖY BOSTANCI-A |  |  |
|  |  | 9 İST.AVR.YAK. ŞİŞLİ ŞİŞLİ-C |  |  |
|  |  | 10 İST.AVR.YAK. ŞİŞLİ ŞİŞLİ - B |  |  |
|  |  | 11 İST.AND.YAK. KADIKÖY KADIKÖY-C |  |  |
|  |  | 12 İST.AND.YAK. KADIKÖY ATAŞEHİR |  |  |
|  |  | 13 İST.AND.YAK. KADIKÖY ERENKÖY-D |  |  |
|  |  | 14 İST.AND.YAK. KADIKÖY BOSTANCI-B |  |
|  |  | 15 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ BESIKTAS-B |  |
|  |  | 16 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ istanbul-7 |  |  |
|  |  | 17 İST.AND.YAK. ÜMRANİYE ÜMRANİYE |  |
|  |  | 18 İST.AND.YAK. KADIKÖY KADIKÖY-D |  |  |
|  |  | 19 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ GAYRETTEPE-D |  |
|  |  | 20 İST.AND.YAK. KADIKÖY İSTANBUL-8 |  |
|  |  | 21 İST.AVR.YAK. BEŞİKTAŞ istanbul-5 |  |  |

- Türk Telekom’un YAPA kapsamında paylaşıma açtığı santrallerde yaşanan sorunlar:

Türk Telekom’un YAPA kapsamında paylaşıma açtığı santrallerde kendisine uyguladığı koşullar ile diğer operatörlere sağladığı koşullar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Yaşanan ve tesbit edilen sorunlar şöyledir;

  - Gezilen 24 santralin  19’unda herhangi bir havalandırma/soğutma sağlanmıyor olması büyük bir eksikliktir (Bknz.Ek-Hizmete Açılan Santraller). Yapılan görüşmelerde yetkililer havalandırmanın ortak yerleşim yapacak şirketlerden biri tarafından karşılanmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. Ancak, bu önerinin pratikte uygulanabilirlikten uzak olduğu açıktır.

  - Paylaşıma açılan santrallerin bazılarında jeneratör tamamına yakınında klima olmaması önemli bir sorundur. Altyapı sahibi olarak Türk Telekom’un bizzat kendisi, ilgili santrallere klimatizasyon ve jeneratör için gerekli yatırımı yapmalıdır. Sonuç olarak Türk Telekom sözleşmenin ekinde yer alan “Ortak Yerleşim Hizmetleri” kısmında yer alan ücretlerle bu hizmetinin karşılığını işletmecilerden tahsil edecektir.

  - İlave olarak ortak kesintisiz güç kaynağının (UPS üzerinden 220 V) sağlanmaması da önemli bir problem yaratmaktadır. Sözleşmede UPS üzerinden DC ve AC ihtiyaçlarının işletmecilerinin kendilerinin sağlaması gerektiği belirtilse de TTAŞ ile yapılan görüşmelerde bazı yerlerde bunun sağlanabileceği söylenmektedir. Talebin başvuruda yapılması ve ancak verilecek yanıta göre ürün temini (UPS ihtiyacının olup olmaması) sıkıntı yaratmaktadır. Dolayısıyla bu belirsizliğin giderilmesi gerekir. İşletmecinin talebi halinde normal barındırma hizmetlerinde kablolama- UPS-klima gibi altyapı hizmetleri dahil olarak TTAŞ tarafından sağlanmalıdır..

  - Gezilen bir santralde (Şişli) rastlanan önemli bir husus ise ortak yerleşim alanında santralin enerji redresörünün bulunmasıdır. Bu redresörün montajı yapılacak DSL çatılarına yaratacağı manyetik alan etkisi açıktır. Redresörün tamamen kaldırılması gerekmektedir. Eğer kaldırılmazsa manyetik alan yönünden daha uygun, başka bir ortak yerleşim alanı tahsis edilmesi gerekmektedir.

  - Paylaşıma açılan santrallerin MDF bilgileri mutlaka paylaşıma açılmalıdır. Blok başvurular sonrasında tahsis edilecek blok kalmaması durumunda dengenin nasıl sağlanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu amaçla blok tahsisleri işletmeciler arasında formülasyona gidilerek gerçekleştirilmelidir.

  - Saha dolabı mesafeleri paylaşılmalı.Mevcut durumda sadece saha dolaplarının isimleri ve kapasiteleri bildirilmiştir. Bu bilgi dışında saha dolabı mesafelerinin de paylaşılması gerekmektedir. Bu sayede kablo mesafelerinin kabaca tespiti mümkün olabilecektir.

  - İlave olarak ortak kesintisiz güç kaynağının (UPS üzerinden 220 V) sağlanmaması da önemli bir problem olacaktır. Sözleşmede UPS üzerinden DC ve AC ihtiyaçlarının işletmecilerinin kendilerinin sağlaması gerektiği belirtilse de kendileriyle görüşmede bazı yerlerde bunun sağlanabileceği söylenmektedir. Talebin başvuruda yapılması ve ancak verilecek yanıta göre ürün temini (UPS ihtiyacının olup olmaması) sıkıntı yaratmaktadır. Dolayısıyla bu belirsizliğin giderilmesi gerekir. Normal barındırma hizmetlerinde kablolama- UPS-klima gibi altyapı hizmetleri olmalıdır.

  - Türk Telekom altyapılarının ortaklaşa kullanıldığı yerlerde UMTH işletmeciği sırasında yaşanan sorunların önüne kesin olarak geçilmelidir. Her ne kadar yeni ortak yerleşim sözleşmelerinde yeni kolaylıklar sağlanmış olsa da uygulamada aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar kesin olarak giderilmelidir.

    - Ortak yerleşim alanlarında yapılan klimatizasyon ve enerji çalışmalarının işletmeciye bildirilmemesi. Soğutmanın olmaması veya enerjinin kesik olması ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.

    - Ortak yerleşim alanlarına 7X24 girişlerde karşılaşılan engellemeler. Özellikle mesai saatleri dışında yapılan çalışmalarda bu sorunların aşılması yerel yöneticilere ulaşılmaya çalışılması arıza müdahele sürelerini uzatmaktadır.

    - Planlı bakım çalışmalarının 1 hafta önsesinde bildirilme zorunluluğu çalışmaların planlanmasında önemli bir engeldir. Çalışmalar en fazla bir günlük gecikme ile istenilen zaman gerçekleştirilebilmelidir.

Yukarıda belirtilen sorunların ortadan kaldırılması için iki temel önerimiz bulunmaktadır:

- Başta AB olmak üzere yurtdışı uygulamalarda da görülebileceği üzere, yerleşik operatörün söz konusu hizmetleri sunmak için kullandığı oda ya da alanların diğer operatörlere de açılması ve alternatif operatörlerin de yerleşik operatörün  kullandığı olanaklardan yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Bu uygulamanın usul ve esaslarının da belirlenip Kurumunuzca netleştirilmesi yerinde olacaktır.

- Yerleşik operatörün ayrım gözetmeme ilkesi çerçevesinde hareket edebilmesi adına, herhangi bir santralde kendi DSL ihtiyaçları için kapasite artırımı ya da genişletme çalışmalarının yapılabilmesi için öncelikle o santralin YAPA’ya açılması sağlanmalıdır. Burada büyük önem arzettiğini düşündüğümüz nokta, santrallerin YAPA’ya açılmasının, Türk Telekom’un kendi DSL ihtiyaçları için santrallerde yaptığı kapasite artırımı çalışmalarından daha az önemli olmadığının ortaya konmasıdır. Türk Telekom, santrallerde kapasite artırımı çalışmaları için yeterli (finansal, teknik vb.) kaynak ayırabiliyor ise aynı santrallerin YAPA’ya açılmaması adına da bir engel bulunmamalıdır. Bu nedenle, Türk Telekom kendi ihtiyaçları için kapasite artırımı yapmayı planlıyor ise öncelikle bu santralleri YAPA’ya açmalı ardından ya da eş zamanlı olarak kapasite artırımını gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde, tüm telekomünikasyon altyapısında zaten fiili tekele sahip olan Türk Telekom’un bu pozisyonu daha da güçlenecektir.

- YAPA Ücretleri:

Yerel Ağa Erişim Sözleşmesinde bulunan ücretlendirme tarifelerinin işletmecilerin rekabetçi bir servis sunulabilmesine imkan tanımadığı görülmektedir. Sadece tam erişim fiyatlandırmasına bakıldığında, “Aylık Devre Kullanım Ücreti”nin 20 YTL olduğu, söz konusu söz leşmenin Ek-7 “Ücretler ve Faturalama Prosedürü” nde  görülebilmektedir. YAPA kapsamında ses hizmeti verecek işletmecinin baz maliyeti  aylık 20 YTL olmaktadır. Hali hazırda Türk Telekom’un uyguladığı telefon tarifelerine baktığımızda ise,  vergiler hariç olmak üzere, KonuşkanHATT için 17.28/ay, StandartHATT için 10.63/ay, HesaplıHATT için 6.70/ay ve YazlıkHATT için  80.30 YTL/yıl  olacak şekilde sabit ücretin abonelerinden tahsil edildiği bilinmektedir.

Sözkonusu  sabit ücretler ile  Türk Telekom’un Yerel Ağa Tam Erişim için talep ettiği ücret arasında büyük fark bulunmaktadır. Yerel Ağa Tam Erişim için talep edilen ücretlerin telefon tarifeleri ile kıyaslandığında  maliyet esaslı belirlenmediği ve bir dayanağı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde bir uygulama ile hizmetler arasında çapraz sübvansiyon yapılmakta olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, işletmecilerin maliyetlerinin sadece aylık devre kullanım ücretlerinden ibaret olmadığı da düşünüldüğünde,  Yerel Ağa Tam Erişim tarifelerinin, Türk Telekom’un sunmuş olduğu perakende hizmetlerle kıyaslanabilir, rekabet edilebilir düzeylere indirilmesi gerektiği ortadadır.

Sonuç olarak, Erişim fiyatlarının maliyet tabanlı olarak hesaplanması, dolayısı ile YAPA’yı uygulamaya sokmuş diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi makul sevilere indirilmesi gerekmektedir.

- STH Lisanslarının Verilmesi ve Etkin Uygulamasının Başlaması:

Sabit telefon hizmeti henüz verilemediği için tam paylaşımın önünde bir engel olarak durmaktadır. Bu nedenle STH lisansları en kısa zamanda verilmeli ve etkin bir biçimde uygulanmaya başlatılmalıdır.

- Abone Bağlama İşlemlerindeki Süre

YAPA sözleşmelerine göre Türk Telekom’un işletmecinin talebine 5 gün içinde yanıt vermesi, sonrasında abone bağlantı talebinin de 5 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Teorik olarak bir abonenin servisi alır hale gelmesi için 10 gün gibi bir süre öngörülmektedir. Bu süre kısaltılmalı, ALSAT ve VAE sözleşemelerinde olduğu gibi 3 gün olarak belirlenmelidir.